# Информация об основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности организации, включая структуру основных производственных затрат в части производства тепловой энергии

# МУП «Гортеплосеть» за 2013 год

| Наименование организации | МУП «Гортеплосеть» г. Кузнецк |
| --- | --- |
| ИНН | 5803001378 |
| КПП | 580301001 |
| Место нахождения (адрес) | 442530, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Рабочая, 219 |
| Отчетный период | 2013 год |

| Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- |
| а) Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | производство, передача и сбыт тепловой энергии |
| б) Выручка (тыс. руб.) | 10219,0 |
| в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (на основании данных бухгалтерского учета и отчетности за рассматриваемый период) (тыс. руб.): | 12454,8 |
| расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | 1455,3 |
| расходы на топливо всего (источник - таблица 2.1. "Информация о расходах на топливо") | 5424,5 |
| расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | 952,7 |
| средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч | 3,769 |
| объем приобретения электрической энергии, тыс. кВт | 252,749 |
| расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 4,2 |
| расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 2538,6 |
| расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | 301,5 |
| общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды |  |
| общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе: | 691,1 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 613,4 |
| расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | 89,7 |
| расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | 997,2 |
| г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. руб.) | -- |
| д) Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности (тыс. руб.), в том числе: |  |
| размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. руб.) |  |
| е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. руб.), в том числе: |  |
| за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. руб.) |  |
| ж) Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (наименование источника публикации, адрес в информационно-коммуникационной сети Интернет или наименование печатного издания, номер, дата публикации) | выручка от регулируемой деятельности составляет 8% |
| з) Установленная тепловая мощность (суммарная мощность источников теплоснабжения (тепловая мощность отопительных котельных установок), которая определяется по сумме номинальных паспортных мощностей всех установленных в них котлов) (Гкал/ч) | 9,92 |
| и) Присоединенная нагрузка (суммарная проектная максимальная (расчетная) часовая тепловая нагрузка (мощность) либо суммарный проектный максимальный (расчетный) часовой расход теплоносителя для всех систем теплопотребления, присоединенных к тепловой сети теплоснабжающей организации) (Гкал/ч) | 3,146 |
| к) Объем вырабатываемой тепловой энергии (тепловая энергия, равная сумме тепловой энергии, произведенной котельными агрегатами котельной, за вычетом тепловой энергии, используемой в котельной на собственные нужды и переданная в тепловую сеть) (тыс. Гкал) | 8,36 |
| л) Объем покупаемой тепловой энергии (тепловая энергия, приобретаемая у другой теплоснабжающей организации) (тыс. Гкал) | 1,0 |
| м) Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (количество тепловой энергии, реализованной потребителям) (тыс. Гкал), в том числе: | 8,1 |
| по приборам учета (тыс. Гкал) | 1,6 |
| по нормативам потребления (тыс. Гкал) | 6,5 |
| н) Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (отношение фактического объема потерь к объему отпуска тепловой энергии в сеть) (%) | 12,8 |
| о) Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) (км) |  |
| п) Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км) | 8,6 |
| р) Количество теплоэлектростанций (штук) |  |
| с) Количество тепловых станций и котельных (штук) | 6 |
| т) Количество тепловых пунктов (штук) |  |
| у) Среднесписочная численность основного производственного персонала (в число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по производству и передачу тепловой энергии) (человек) | 26 |
| ф) Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (определяется, как отношение фактического объема условного топлива к фактическому значению объема отпущенной тепловой энергии) (кг у.т./Гкал) | 174,0 |
| х) Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (определяется, как отношение фактического объема электрической энергии, затраченного на производство и передачу тепла к фактическому значению объема отпущенной тепловой энергии) (тыс. кВт*ч/Гкал) | 30,0 |
| ц) Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (определяется, как отношение фактического объема холодной воды, затраченного на производство и передачу тепла, к фактическому значению объема отпущенной тепловой энергии) (м3/Гкал). | 0,2 |

# 2.1. Информация о расходах на топливо

| Наименование организации | МУП «Гортеплосеть» г. Кузнецк |
| --- | --- |
| ИНН | 5803001378 |
| КПП | 580301001 |
| Место нахождения (адрес) | 442530, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Рабочая, 219 |
| Отчетный период | 2013 год |
| Наименование показателя | Показатель |
| Расходы на топливо всего, в том числе: | 5424,5 |
| Уголь |  |
| Расходы на уголь (тыс. руб.) |  |
| Цена топлива (руб./т) |  |
| Объем топлива (т) |  |
| способ приобретения |  |
| Газ природный, в том числе: | 5424,5 |
| Расходы на природный газ (тыс. руб.) | 5424,5 |
| Средняя цена топлива (руб./тыс. м3) с учетом нерегулируемой цены | 4245,496 |
| Объем топлива (тыс. м3) | 1277,691 |
| способ приобретения | покупка |
| Газ по регулируемой цене | 5424,5 |
| Расходы на природный газ по регулируемой цене (тыс. руб.) | 5424,5 |
| Цена топлива (руб./тыс. м3) | 4245,496 |
| Объем топлива (тыс. м3) | 1277,691 |
| способ приобретения | покупка |
| Газ по нерегулируемой цене |  |
| Расходы на природный газ по нерегулируемой цене (тыс. руб.) |  |
| Цена топлива (руб./тыс. м3), в том числе: |  |
| Объем топлива (тыс. м3) |  |
| способ приобретения |  |

# N 3-тэ "Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества 
за _2013__ год"

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| Количество аварий на системах теплоснабжения (отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей) (единиц на км) | 4 |
| Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии | 0 |
| Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | 0 |
| Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | 0 |

# N 4-тэ "Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации"

| Наименование организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место нахождения (адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) Наименование инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| б) Цель инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия |  |  |  |  | Потребность в финансовых средствах на ______ год, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д) Показатели эффективности реализации инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателей |  |  | Значения показателей на предыдущий отчетный период |  |  |  |  |  | Значения показателей на текущий отчетный период |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые значения после реализации мероприятия |  |  |
| Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок окупаемости, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перебои в снабжении потребителей (отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности потребителей) (часов на потребителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде) (часов в день) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть) (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент потерь (отношение объема потерь к протяженности сети) (Гкал/км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры (отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока) (%), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - оборудование производства (котлы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - оборудование передачи тепловой энергии (сети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети) (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (отношение объема тепловой энергии, реализованной по приборам учета, к общему объему реализации тепловой энергии) (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования) (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива на 1 Гкал (отношение расхода условного топлива к объему выработанной тепловой энергии) (т.у.т./Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на выработку 1 Гкал (кВт*ч/Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на передачу 1 Гкал (кВт*ч/Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий (с учетом котельных) (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий на 1 км тепловых сетей (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность труда на 1 человека (отношение объема реализации товаров и услуг (тыс. руб.) к численности персонала) (тыс. руб./чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие показатели, предусмотренные инвестиционной программой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| е) Использование инвестиционных средств за _______ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Утверждено на _____ год | В течение _______ года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
|  |  | Профинансировано |  |  |  |  |  |  |  | Освоено фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  | Всего |  | 1 кв. | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. Данный перечень показателей не является исчерпывающим и может быть дополнен показателями, определенными в инвестиционной программе регулируемой организации.

2. Показатели заполняются в разбивке по мероприятиям, наименование мероприятий и их перечень вводится организацией в соответствии с инвестиционной программой.

3. Срок окупаемости - период времени, необходимый для того, чтобы доходы, генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции.

4. В официальных печатных изданиях сведения о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, показателях эффективности реализации инвестиционной программы, а также об использовании инвестиционных средств за отчетный год публикуются в отношении мероприятий инвестиционной программы, доля расходов на реализацию каждого из которых превышает 5 процентов суммы финансирования за отчетный год.

- Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией

| Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки (положение о закупках) в регулируемой организации | Положение о закупках на стадии согласования |
| --- | --- |
| Место размещения положения о закупках регулируемой организации |  |
| Планирование конкурсных процедур и результаты их проведения |  |