Перечень и стоимость работ,

входящих в содержание и техническое обслуживание многоквартирного дома по адресу:

г. Кузнецк, ул. Леваневского, д. 2 Б на 2016  год.

| Наименование | Тариф руб. с кв.м. |
| --- | --- |
| 1 Содержание мест пользования в многоквартирном доме и земельного участка, входящего в состав общего имущества, в том числе |  |
| - Уборка подъездов (входит в обязанности уборщиц) Подметание лестничных маршей и площадок– 2 раз в неделю. Мытье лестничных площадок и маршей – 1раз в неделю. Обметание пыли с потолков – 2 раз в год Мытье окон – 2 раз в год Влажная протирка элементов лестничных клеток дома – 2 раз в год | 1,2 |
| 1.2 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества (входит в обязанности дворника) Уборка снега – 1 раз в сутки в дни снегопада Посыпка тротуаров песком – 1 раз в сути во время гололеда Подметание территории, в т.ч. в дни без снегопада – 1 раз в сутки Очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке - по мере необходимости Уборка газонов 1 раз в сутки, 5 раз в неделю Уборка контейнерной площадки (в т.ч. подметание и очистка от наледи) – 1 раз в сутки | 1,08 |
| 1.3 Содержание и благоустройство земельного участка, входящего в состав общего имущества Осмотры внешнего благоустройства – 2 раз в год Обрезка сучьев деревьев - май-август Кошение травы - май-август, 2 раза за сезон | 0,22 |
| 1.4 Вывоз мусора Вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора – по мере необходимости | 0,3 |
| 1.5 Дератизация и дезинсекция подвальных помещений Работы по дератизации подвальных помещений – раз в год | 0,2 |
| 2 Содержание и ремонт конструктивных элементов жилых зданий, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе |  |
| 2.1 Содержание и ремонт конструктивных элементов Осмотры конструктивных элементов здания, подвальных и технических помещений – 1раз в месяц Восстановление, укрепление и установка недостающих стекол (кроме жилых помещений) – сентябрь Укрепление, смена и восстановление отдельных элементов и приборов оконных и дверных заполнений (кроме жилых помещений) – июнь Закрытие подвальных и чердачных помещений, металлических решеток и лазов на замки – ежедневный контроль | 0,42 |
| 2.2 Содержание и ремонт кровель Уборка мусора и грязи, посторонних предметов с кровли, козырьков верхних этажей лоджий, текущий ремонт кровли – май - октябрь | 2,47 |
| 3 Содержание и ремонт внутридомовых коммуникаций и технических устройств, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе |  |
| 3.1 ТО газового оборудования – 1 раз в год | 0,14 |
| 3.2 Содержание, ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации системы центрального отопления Осмотры системы отопления, технических устройств, механического, технического оборудования – 1-я декада месяца Консервация и расконсервация системы отопления – май, сентябрь Регулировка, смена и ревизия кранов, вентилей и задвижек в помещениях тепловых узлов, очистка от накипи - май Регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов – 2-ой квартал Утепление трубопроводов, восстановление и ремонт теплоизоляции – май-июнь Разборка, осмотр и очистка грязевиков – 2-ой квартал Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояках и радиаторах – в 1-ую неделю отопительного сезона, далее – по необходимости Проверка и ремонт креплений для труб и приборов центрального отопления – июль Устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре на внутридомовых системах – в течение суток после обнаружения Ремонт приборов вспомогательного оборудования – июнь Смена отдельных участков трубопроводов до запорной арматуры в жилых помещениях – в течение суток при обнаружении неисправности Промывка системы центрального отопления. Гидравлические испытания системы центрального отопления – май - август Поверка манометров, приборов – май, сентябрь | 2,47 |
| 3.3 Содержание и ремонт систем холодного водоснабжения, канализации Осмотры систем холодного водоснабжения и канализации, технических устройств – первая декада каждого месяца Смена прокладок, набивка сальников в запорной арматуре - май, октябрь или по необходимости Устранение свищей и трещин в трубопроводах холодного водоснабжения - по необходимости Прочистка и промывка участков трубопроводов (кроме гибкой подводки) - по необходимости Проверка исправности канализационных вытяжек – март, сентябрь Прочистка дренажных систем, общедомовой канализационной сети до первого колодца – апрель, сентябрь Прочистка канализационных лежаков и стояков, устранение засоров при отсутствии возможности установить виновных, устранение течи в системе канализации - по необходимости Заделка стыков внутренних водостоков - по необходимости | 2,24 |
| 3.4 Содержание внутридомового электрооборудования и электрических сетей, относящихся к общему имуществу собственников помещений Осмотры электрического оборудования до индивидуальных (квартирных) приборов учета, вводных распределительных устройств, этажных щитков электрических систем – 1-ый квартал Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, электропроводки, электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки) – в течение суток после обнаружения неисправности Планово-предупредительные и профилактические работы в групповых электрических щитках, распределительных шкафах - 1-ый квартал Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитов, деталей - в течение суток после обнаружения неисправности Замена светильников и ламп в местах общего пользования, приборов учета электроэнергии (кроме индивидуальных) - в течение суток после обнаружения неисправности | 0,13 |
| 3.5 Содержание и ремонт систем вентиляции Осмотры системы вентиляции – ежемесячно, Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах – 1 раз в год по договору со специализированной организацией Прочистка дымовентиляционных каналов - по необходимости, по договору со специализированной организацией | 0,3 |
| 3.6 Аварийно-диспетчерское обслуживание Обслуживание аварийными бригадами внутридомовых систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения, технических устройств – постоянно | 1,17 |
| 4 Управление – постоянно Банковское обслуживание Налоги Зарплата | 0,23 0,81 1,62 |
| ИТОГО | 15,00 |