Информация о балансе электрической энергии и мощности  на 2014год:

Об отпуске   электроэнергии в сеть  и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням  напряжений, используемых для ценообразования

| Поступление электроэнерги в сеть, в том числе: | млн.кВт.ч. | 138,310 |
| --- | --- | --- |
| СНII | млн.кВт.ч. | 48,667 |
| HH | млн.кВт.ч. | 89,642 |
| Полезный отпуск, в том числе: | млн. кВт. ч. | 119,089 |
| CHII | млн.кВт.ч. | 42,321 |
| HH | млн.кВт.ч. | 76,768 |
| Средневзвешенная плата за 1 кВт.ч. (передача) | руб.за кВт.ч. | 1,010 |
| Количество потерь электроэнергии | млн.кВт.ч. | 19,220 |
| CHII | млн.кВт.ч. | 6,35 |
| HH | млн.кВт.ч. | 12,87 |
| Стоимость потерь включенная в тариф | млн.руб. | 36,209 |
| Стоимость 1 кВт/ч потерь в тарифе | руб.кВт/ч | 1,88 |
| Утвержденный процент потерь | % | 13,9 |
| CHII | % | 4,59 |
| HH | % | 9,31 |
| Величина мощности , применяемая для определения ежемесячной стоимости услуг «Исполнителя» | МВт | 23,591 |
| Заявленная мощность | МВт | 26,557 |
| Потери мощности в сети | МВт. | 2,766 |

Об уровне нормативных  потерь  электроэнергии  на период  регулирования 2014год.

Утверждено

Приказ Федеральной службы по тарифам

От 28 ноября 2013года № 220-э/1

| показатель | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 1-е полугодие | 1-е полугодие | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери электрической энергии млн.кВт/ч | 1,7499 | 1,7955 | 1,6584 | 1,4796 | 1,4126 | 1,4010 | 1,4083 | 1,4758 | 1,4772 | 1,7224 | 1,7741 | 1,8660 | 1,7499 | 1,7499 | 19,2206 |
| Потери мощности в сети МВт | 2,9636 | 3,3668 | 2,8087 | 2,5894 | 2,3923 | 2,4520 | 2,3851 | 2,4994 | 2,5854 | 2,9171 | 3,1047 | 3,1319 | 2,7621 | 2,7706 | 2,7664 |