Информация о балансе электрической энергии и мощности  на 2015год:

Об отпуске   электроэнергии в сеть  и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням  напряжений, используемых для ценообразования

| Поступление электроэнерги в сеть, в том числе: | млн.кВт.ч. | 141,7673 |
| --- | --- | --- |
| СНII | млн.кВт.ч. | 59,5423 |
| HH | млн.кВт.ч. | 82,225 |
| Полезный отпуск, в том числе: | млн. кВт. ч. | 121,9766 |
| CHII | млн.кВт.ч. | 51,230 |
| HH | млн.кВт.ч. | 70746 |
| Средневзвешенная плата за 1 кВт.ч. (передача) | руб.за кВт.ч. | 1,11 |
| Количество потерь электроэнергии | млн.кВт.ч. | 19,791 |
| CHII | млн.кВт.ч. | 8,312 |
| HH | млн.кВт.ч. | 11,479 |
| Стоимость потерь включенная в тариф | млн.руб. | 42,764 |
| Стоимость 1 кВт/ч потерь в тарифе | руб.кВт/ч | 2,16 |
| Утвержденный процент потерь | % | 13,96 |
| CHII | % | 4,59 |
| HH | % | 9,36 |
| Поступление мощности в сеть | МВт | 27,002 |
| Заявленная мощность | МВт | 24,17 |
| Потери мощности в сети | МВт. | 2,832 |

Об уровне нормативных  потерь  электроэнергии  на период  регулирования 2015год.

Утверждено

Приказ Федеральной службы по тарифам

От 28 ноября 2013года № 220-э/1

| показатель | 1-е полугодие | 2-е полугодие | год |
| --- | --- | --- | --- |
| Потери электрической энергии млн.кВт/ч | 9,741817 | 10,048883 | 19,7907 |
| Потери мощности в сети МВт | 2,788 | 2,875 | 2,832 |